2023年江永县四季度城区水质监测信息

公   示

按照《湖南省饮用水卫生监测工作方案》（2023年版）的要求，我县在江永县城乡供水事务中心（大坪坳水厂）设置出厂水，在江永县第三小学、江永县潇浦卫生院、江永县中心加油站、江永县永明春天、江永县疾控中心等各设置1个末梢水质监测点，共设置6个城区水质监测点。

江永县疾病预防控制中心按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求，对每份水质进行了37个项目 (总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、铝、铁、锰、铜、锌、镉、 铅、汞、六价铬、硝酸盐氮、高锰酸盐指数、砷、氨氮、氰化物、总硬度、溶解性总固体、PH、硫酸盐、氯化物、氟化物、色度、浊度、 臭和味、肉眼可见物、三氯甲烷、游离氯、氯酸盐、亚氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷) 的检测。

检测结果显示：6份水质所检指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求，水质合格率为100%。

附表：2023年四季度江永县城区水质监测结果

江永县疾病预防控制中心

2023年12月03日